（三）承包人提供主要材料和工程设备报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 一、教学用房外立面、屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 型号 | 单价 | 备注 |
| 1 | 屋面卷材防水 | m2 | 611.06 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保温隔热墙面 (硅酸钙板110厚岩棉保温装饰一体板) | m2 | 606.14 |  |  |  |  |  |
| 3 | 保温隔热墙面 (硅酸钙板50厚岩棉保温装饰一体板) | m2 | 14.4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 抹灰面油漆 （真石漆） | m2 | 620.28 |  |  |  |  |  |
| 5 | 瓦屋面 | m2 | 99.69 |  |  |  |  |  |
| 6 | 平台石材楼地面 | m2 | 21.29 |  |  |  |  |  |
| 7 | 室外玻璃门斗 | m2 | 28.77 |  |  |  |  |  |
| 二、室内安装改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 型号 | 单价 | 备注 |
| 1 | 配电箱（总配电箱） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 配管 JDG-DN20 | m | 1069.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 筒灯 220V 22W LED节能型 | 套 | 56 |  |  |  |  |  |
| 4 | 轨道灯 | 套 | 32 |  |  |  |  |  |
| 5 | 600*1200平板灯 | 套 | 18 |  |  |  |  |  |
| 6 | 暗装插座地面 | 个 | 28 |  |  |  |  |  |
| 7 | 八位模块式信息插座 | 个 | 57 |  |  |  |  |  |
| 8 | 监控摄像设备 枪机 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |
| 9 | 地暖砼保护层 | m2 | 514.91 |  |  |  |  |  |
| 10 | 消防潜水泵 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 三、室内维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 型号 | 单价 | 备注 |
| 1 | 块料楼地面（地砖 800*800） | m2 | 411.06 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防静电活动地板 | m2 | 89.09 |  |  |  |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 | m2 | 128.66 |  |  |  |  | 教室、电教室 轻钢龙骨纸面石膏板+灯膜造型吊顶 |
| 4 | 天棚喷刷无机涂料 | m2 | 154.39 |  |  |  |  |  |
| 5 | 吊顶天棚 | m2 | 169.11 |  |  |  |  | 多功能厅 轻钢龙骨纸面石膏板+灯膜造型吊顶 |
| 6 | 天棚喷刷乳胶漆 | m2 | 255.83 |  |  |  |  |  |
| 7 | 墙面装饰板 | m2 | 34.98 |  |  |  |  | 教室、电教室 |
| 8 | 墙面喷刷无机涂料 | m2 | 105.79 |  |  |  |  |  |
| 9 | 石材窗台板 | m | 44.88 |  |  |  |  |  |
| 10 | 墙面喷刷乳胶漆 | m2 | 137.4 |  |  |  |  | 多功能厅 |
| 11 | 装饰活动屏风隔断 | m | 21.6 |  |  |  |  |  |
| 12 | 茶水间-备餐台 | m | 7.14 |  |  |  |  | 茶水间 |
| 13 | 断桥隔热铝合金窗 [65系列](5+6A+4+9A+5) | m2 | 104.22 |  |  |  |  |  |
| 14 | 断桥隔热铝合金门(75系列（6+12Ar+6Low-E 中空） | m2 | 9.72 |  |  |  |  |  |
| 15 | 断桥隔热铝合金门(65系列（6+12Ar+6Low-E 中空） | m2 | 4.05 |  |  |  |  |  |
| 16 | 块料墙面(400*800) | m2 | 83.71 |  |  |  |  | 卫生间 |
| 17 | 卫生间成品蹲间隔断 | 间 | 6 |  |  |  |  |  |

说明：1．此表中所有主要材料和工程设备做为磋商的必要内容，供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，否则视为没有实质性响应磋商文件。

2.所有价格均用人民币表示，单位为元。

3. 如果不提供承包人提供主要材料和工程设备报价明细表或提供的承包人提供主要材料和工程设备报价明细表与磋商文件不一致的将被视为没有实质性响应磋商文件。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日